Colchón base con funda extraíble lavable, fabricada en material adherente para velcro, permitiendo una mejor estabilización de los módulos. Compatible con posiciones de reposo y sedestación.

Módulo de estabilización nocturno para control cefálico. La almohada cuenta con una funda antibacteriana, suave y fácil de moldear.

Módulo de estabilización nocturno para control lateral de tronco y cadera o contención adicional de cuñas y almohadas. Contiene faja de tronco regulable

Módulo de estabilización lateral nocturno para miembros inferiores de uso recto o cuña.

Módulo de estabilización nocturno para abducción de miembros inferiores con cubierta superior especial, sujeta con velcro para evitar el cruce de piernas.

Bolso de transporte y guardado.