Andador Multicontrol Sun Gait

Andador posterior multicontrol de aluminio, plegable. Respaldo acolchado regulable, fabricado en material transpirable y antibacteriano. Pechera de cuatro puntos ajustable para un correcto posicionamiento del tronco. Cuatro ruedas de 5” y 6” full poly respectivamente, con giro libre y bloqueo de dirección, y ruedas traseras con reductor de velocidad, aptas para uso interior y exterior. Apoyacabeza ajustable en altura, ángulo y profundidad. Apoyo antebraquial con almohadillas regulables para mayor comodidad. Asiento rebatible y extraíble. Separador de piernas y soportes de tobillo regulables. Capacidad máxima de peso para el usuario hasta 80 kg.