ANDADOR FIXI Y FOX

Andador anterior de aluminio, ultraligero y plegable, ideal para uso interior y exterior. Equipado con ruedas delanteras de 8” de giro libre, regulables en orientación, y ruedas traseras de 8” con freno manual de doble acción (bloqueo y frenado dinámico). Rodados Full Poly, que garantizan un rodar suave, silencioso y resistente al desgaste. Tomas laterales ergonómicas y ajustables en altura para una correcta adaptación postural. Capacidad máxima de peso para el usuario: hasta 100 kg.